## T O P K A P I    K İ L İ T

## F 104

DIŞTAN TAKMA KLASİK TİP TİRAJLI KİLİT / NO: 14

- Gövde ve Kapak    : Çelik.Elektrostatik boyalı.

- Karşılık                  : Çelik.Elektrostatik boyalı.

- Sürgü                     : Zamak. Pirinç kaplamalı.İki turlu.Çift emniyetli.

- Dil ve Çekme         : Zamak.Pirinç kaplamalı.

- Bareller                  : Zamak.Pirinç kaplamalı.

- Tüpler                    : MS 58 Pirinç.

- Anahtarlar             : Pirinç.Multikanallı.Standart. 3 adet.

- Rozet ve Boru        : Çelik.Pirinç kaplamalı.

- Tip                          : 140 mm.

- Koli içi adedi          : 30 adet.

SURFACE MOUNT CLASSIC TYPE RIM LOCK / NO: 14

- Case and Cover          : Steel. Electrostatic painted.

- Striker 	             : Steel. Electrostatic painted.

- Deadbolt                     : Zinc alloy.Brass plated.Two throws.Double safe.

- Latch and Hook         : Zinc alloy.Brass plated.

- Cylinders                    : Zinc alloy.Brass plated.

- Center Cylinders       : MS 58 Brass.

- Keys                            : Brass.Multiwave.Standart. 3 keys.

- Rosette and Tube       : Steel.Brass plated.

- Type                            : 140 mm.

- Pieces per carton box : 30 pieces.

## T O P K A P I    K İ L İ T

## F 105

## DIŞTAN TAKMA OVAL TİP TİRAJLI KİLİT / NO: 14

##          Gövde ve Kapak   : Çelik.Elektrostatik boyalı.

##          Karşılık                 : Çelik.Elektrostatik boyalı.

##          Sürgü                    : Zamak. Pirinç kaplamalı.Üç turlu.

##          Dil ve Çekme        : Zamak.Pirinç kaplamalı.

##          K.Barel                  : Zamak.Pirinç kaplamalı.

##          B.Barel                  : Zamak.Pirinç kaplamalı

##          Tüpler                   : MS 58 Pirinç.

##          Anahtarlar            : Pirinç.Multikanallı.Standart. 3 adet.

##          Rozet ve Boru       : Çelik.Pirinç kaplamalı.

## Tip                         : 140 mm.

##          Koli içi adedi         : 30 adet.

SURFACE MOUNT OVAL TYPE RIM LOCK  / NO: 14

- Case and Cover         : Steel. Electrostatic painted.

- Striker 	             : Steel. Electrostatic painted.

- Deadbolt                     : Zinc alloy.Brass plated.Three throws.

- Latch and Hook         : Zinc alloy.Brass plated.

- S.Cylinder                   : Zinc alloy.Brass plated.

- B.Cylinder                  : Zinc alloy.Brass plated.

- Center Cylinders       : MS 58 Brass.

- Keys                            : Brass.Multiwave.Standart. 3 keys.

- Rosette and Tube       : Steel.Brass plated.

- Type                            : 140 mm.

- Pieces per carton box : 30 piece.

## T O P K A P I    K İ L İ T

## F 109

## DIŞTAN TAKMA OVAL TİP MİLLİ TİRAJLI KİLİT / NO: 14

##          Gövde ve Kapak   : Çelik.Elektrostatik boyalı.

##          Karşılık                 : Çelik.Elektrostatik boyalı.

##          Sürgü                    : Çelik.Üç milli.Nikel kaplamalı.Üç turlu.

##          Dil ve Çekme        : Zamak.Pirinç kaplamalı.

##          K.Barel                  : Zamak.Pirinç kaplamalı.

##          B.Barel                  : Zamak.Pirinç kaplamalı.

##          Tüpler                   : MS 58 Pirinç.

##          Anahtarlar            : Pirinç.Multikanallı.Standart. 3 adet.

##          Rozet ve Boru       : Çelik.Pirinç kaplamalı.

## Tip                         : 140 mm.

##          Koli içi adedi         : 30 adet.

SURFACE MOUNT OVAL TYPE RIM LOCK  WITH BARS / NO: 14

- Case and Cover         : Steel. Electrostatic painted.

- Striker 	             : Steel. Electrostatic painted.

- Deadbolt                     : Steel..Three bars.Nickel plated.Three throws.

- Latch and Hook         : Zinc alloy.Brass plated.

- S.Cylinder                   : Zinc alloy.Brass plated.

- B.Cylinder                  : Zinc alloy.Brass plated.

- Center Cylinders       : MS 58 Brass.

- Keys                            : Brass.Multiwave.Standart. 3 keys.

- Rosette and Tube       : Steel.Brass plated.

- Type                            : 140 mm.

- Pieces per carton box : 30 pieces.

## T O P K A P I    K İ L İ T

## F 115    A/B

DIŞTAN TAKMA ELEKTRİKLİ TİRAJLI KİLİT

- Gövde                     : Çelik.Elektrostatik boyalı.

- Karşılık                   : Çelik.Elektrostatik boyalı.

- Sürgü                      : Zamak. Pirinç kaplamalı.

- Dil                           : Zamak. Pirinç kaplamalı.

- Barel                       : MS 58 Pirinç.

- Tüp                         : MS 58 Pirinç.

- Anahtar                  : Pirinç.Nikel kaplamalı.Multikanallı. 3 adet.

- Buton                     : Metal.Pirinç kaplamalı.

- Rozet ve Boru        : Çelik.Pirinç kaplamalı.

- Enerji                     : 12-15V/10W.

- Kablo                      : 2x0.50 mm² .

- Tip                          : 130 mm. x 52 mm. (F 115 A) /                                                                                                     .                                130 mm. x 72 mm. (F 115 B)

- Koli içi adedi          : 16 adet.

SURFACE MOUNT ELECTRICAL RIM LOCK

- Case                                  : Steel. Electrostatic painted.

- Striker                               : Steel. Electrostatic painted.

- Deadbolt                           : Zinc alloy.

- Latch                                 : Zinc alloy.

- Cylinder                            : MS 58 Brass.

- Center Cylinder               : MS 58.Brass.

- Key                                    : Brass.Nickel plated.Multiwave. 3 pieces.

- Button                               : Metal. Brass plated.

- Rosette and Tube             : Steel. Brass plated.

- Energy                               : 12-15 V/10 W.

- Cable                                 : 2x0.50 mm² .

- Type                                  : 130 mm. x 52 mm. (F 115 A) /                                                                                                     .                                                130 mm. x 72 mm. (F 115 B)

- Pieces per carton box      : 16 adet.

T O P K A P I    K İ L İ T

## J 707    A/B/C

SİLİNDİRLİ GÖMME KİLİT

- Gövde              :Çelik.Galvaniz kaplamalı.Rulmanlı.

- Ayna, Karşılık : Çelik.Krom kaplamalı.Dikdörtgen. (Opsiyonel: Pirinç                                                                                                                             .                         kaplamalı / Oval).

- Sürgü              : Zamak.Krom kaplamalı.İki turlu. (Opsiyonel: Pirinç                                 .                          kaplamalı).

- Dil, Rozet        : Zamak.Krom kaplamalı. (Opsiyonel: Pirinç kaplamalı).

- Tip                   : 35 mm. (J 707 A) / 40 mm. (J 707 B) / 45 mm. (J 707 C)

- Koli içi adedi   : 30 adet.

+ V 224 B

MORTISE LOCK WITH CYLINDER

- Case                                         : Steel.Galvanized.With ball bearing.

- Forend, Striking Plate           : Steel.Chrome plated. Rectangle. (Optional:               .                                             Brass plated / Oval).

- Deadbolt                                  : Zinc alloy.Chrome plated.Two throws. (Optional:                      .                                             Brass plated).

- Latch, Rosette                         : Zinc alloy.Chrome plated. (Optional: Brass                               .                                             plated).

- Type                                         : 35 mm. (J 707 A) / 40 mm. (J 707 B)                            /                                            45 mm. (J 707 C)

- Pieces per carton box             : 30 pieces.

T O P K A P I    K İ L İ T

## J 709

DAR TİP SİLİNDİRLİ GÖMME KİLİT

- Gövde              : Çelik.Elektrostatik boyalı.

- Ayna, Karşılık  : Çelik.Pirinç kaplamalı.Dikdörtgen. (Opsiyonel: Krom                                                                                                                             .                          kaplamalı).

- Sürgü               : Zamak.Pirinç kaplamalı.Tek turlu. (Opsiyonel: Krom                                 .                          kaplamalı).

- Dil                    : Zamak.Pirinç kaplamalı. (Opsiyonel: Krom kaplamalı).

- Tip                   : 20 mm.

- Koli içi adedi   : 30 adet.

+ V 224 B

NARROW TYPE MORTISE LOCK WITH CYLINDER

- Case                                         : Steel.Electrostatic painted.

- Forend, Striking Plate           : Steel.Brass plated.Rectangle. (Optional:               .                                             Chrome plated).

- Deadbolt                                  : Zinc alloy.Brass plated.One throws. (Optional:                      .                                             Chrome plated).

- Latch                                        : Zinc alloy.Brass plated. (Optional: Chrome                              .                                             plated).

- Type                                         : 20 mm.

- Pieces per carton box             : 30 pieces.

T O P K A P I    K İ L İ T

J 711

SİLİNDİRLİ MİLLİ GÖMME KİLİT

- Gövde                 : Çelik.Galvaniz kaplamalı.Rulmanlı.

- Ayna, Karşılık     : Çelik.Pirinç kaplamalı.Dikdörtgen. (Opsiyonel: Krom                                                                                                                                                     .                             kaplamalı / Oval).

- Sürgü                  : Çelik.Üç milli.Nikel kaplamalı.İki turlu.

- Dil, Rozet            : Zamak.Pirinç kaplamalı. (Opsiyonel: Krom kaplamalı).

- Tip                       : 45 mm.

- Koli içi adedi       : 30 adet.

+ V 227 / V 224 B

MORTISE LOCK WITH BARS WITH CYLINDER

- Case                                        : Steel.Galvanized.With ball bearing.

- Forend, Striking Plate          : Steel.Brass plated.Rectangle. (Optional: Chrome                                     .                                                  plated / Oval).

- Deadbolt                                 : Steel.Three bars.Nickel plated.Two throws.

- Latch, Rosette                        : Zinc alloy.Brass plated. (Optional: Chrome                                                  .                                                  plated).

- Type                                        : 45 mm.

- Pieces per carton box            : 30 pieces.

T O P K A P I    K İ L İ T

J 712

SİLİNDİRLİ MİLLİ GÖMME EMNİYET KİLİDİ

- Gövde                          : Çelik.Galvaniz kaplamalı.

- Ayna, Karşılık, Rozet  : Çelik.Pirinç kaplamalı.Dikdörtgen. (Opsiyonel:           .                                     Krom kaplamalı).

- Sürgü                          : Çelik.Üç milli.Nikel kaplamalı.İki turlu.

- Tip                               : 45 mm.

- Koli içi adedi               : 30 adet.

+ V 224 B

SAFETY MORTISE LOCK WITH BARS WITH CYLINDER

- Case                                                 : Steel.Galvanized.With ball bearing.

- Forend, Striking Plate, Rosette    : Steel.Brass plated.Rectangle. (Optional:                                                                                                 .                                                   Chrome plated).

- Deadbolt                                          : Steel.Three bars.Nickel plated.Two throws.

- Type                                                 : 45 mm.

- Pieces per carton box                     : 30 pieces.

T O P K A P I    K İ L İ T

## J 727    A/B

İÇ KAPI GÖMME KİLİDİ

- Gövde              : Çelik.Galvaniz kaplamalı.Rulmanlı.Rozet delikli.

- Ayna, Karşılık  : Çelik.Krom kaplamalı.Oval. (Opsiyonel: Dikdörtgen).

- Sürgü               : Zamak Krom kaplamalı.İki turlu.

- Dil                    : Zamak.Krom kaplamalı.

- Anahtar           : Zamak.Nikel kaplamalı. 1 adet.

- Tip                   : 35 mm. (J 727 A) / 40 mm. (J 727 B)

- Koli içi adedi   : 30 adet.

INTERIOR MORTISE LOCK

- Case                                         : Steel.Galvanized.With ball bearing.With rosette   .                                             slots.

- Forend, Striking Plate           : Steel.Chrome plated.Oval. (Optional: Rectangle).

- Deadbolt                                  : Zinc alloy.Chrome plated.Two throws.

- Latch                                        : Zinc alloy.Chrome plated.

- Key                                           : Zinc alloy.Nickel plated. 1 piece.

- Type                                         : 35 mm. (J 727 A) / 40 mm. (J 727 B)

- Pieces per carton box             : 30 pieces.

T O P K A P I    K İ L İ T

## J 733    A/B

İÇ KAPI WC GÖMME KİLİDİ

- Gövde              : Çelik.Galvaniz kaplamalı.Rulmanlı.Rozet delikli.

- Ayna, Karşılık  : Çelik.Krom kaplamalı.Oval. (Opsiyonel: Dikdörtgen).

- Sürgü               : Zamak.Krom kaplamalı.Tek turlu.

- Dil                    : Zamak.Krom kaplamalı.

- Tip                    : 35 mm. (J 733 A) / 40 mm. (J 733 B)

- Koli içi adedi    : 30 adet.

INTERIOR MORTISE WC LOCK

- Case                                        : Steel.Galvanized.With ball bearing.With rosette                                                 .                                            slots.

- Forend, Striking Plate          : Steel.Chrome plated.Oval. (Optional: Rectangle).

- Deadbolt                                 : Zinc alloy.Chrome plated.One throw.

- Latch                                       : Zinc alloy.Chrome plated.

- Type                                        : 35 mm. (J 733 A) / 40 mm. (J 733 B)

- Pieces per carton box            : 30 pieces.

T O P K A P I    K İ L İ T

## J 777

SİLİNDİRLİ GÖMME PVC KAPI KİLİDİ

- Gövde Ön Yüzü     : Çelik.Galvaniz kaplamalı.

- Gövde Arka Yüzü  : PA 6 + GFR % 30.

- Ayna                      : Çelik.Krom kaplamalı.Dikdörtgen.

- Sürgü                    : Zamak Krom kaplamalı.Tek turlu.

- Dil                         : Zamak.Krom kaplamalı.

- Tip                         : 35 mm.

- Koli içi adedi         : 40 adet.

MORTISE PVC DOOR LOCK WITH CYLINDER

- Case Front Side                 : Steel.Galvanized.

- Case Rear Side                  : PA 6 + GFR 30 %.

- Forend                                : Steel.Chrome plated.Rectangle.

- Deadbolt                             : Zinc alloy.Chrome plated.One throw.

- Latch                                   : Zinc alloy.Chrome plated.

- Type                                    : 35 mm.

- Pieces per carton box        : 40 pieces.

T O P K A P I    K İ L İ T

## J 785

İÇ KAPI GÖMME WC PVC KAPI KİLİDİ

- Gövde Ön Yüzü     : Çelik.Galvaniz kaplamalı.

- Gövde Arka Yüzü  : PA 6 + GFR % 30.

- Ayna                      : Çelik.Krom kaplamalı.Dikdörtgen.

- Sürgü                    : Zamak.Krom kaplamalı.Tek turlu.

- Dil                         : Zamak.Krom kaplamalı.

- Tip                         : 35 mm.

- Koli içi adedi         : 40 adet.

INTERIOR MORTISE WC PVC DOOR LOCK

- Case Front Side                     : Steel.Galvanized.

- Case Rear Side                      : PA 6 + GFR 30 %.

- Forend                                    : Steel.Chrome plated.Rectangle.

- Deadbolt                                 : Zinc alloy.Chrome plated.One throw.

- Latch                                       : Zinc alloy.Chrome plated.

- Type                                        : 35 mm.

- Pieces per carton box            : 40 pieces.

T O P K A P I    K İ L İ T

## V 224    A/B

GÖMME KİLİT BARELİ

- Gövde            : MS 58 Pirinç.Standart profil.Delinmeye karşı çelik pimlerle                          takviyeli.Parlatılmış. (Opsiyonel: Nikel kaplamalı).

- Anahtar         : Pirinç.Nikel kaplamalı.Multikanallı. 3 adet.

- Kam               : Özel sinter döküm.

- Yaylar            : Fosfor bronz.

- Pimler            : MS 58 özel çekme pirinç.

- Tip                  : 63 mm. (v 224 A) / 68 mm. (V 224 B)

- Koli içi adedi  : 36 adet.

MORTISE LOCK STANDART CYLINDER

- Case                               : MS 58 Brass.Standart profile.Anti-drill pins                       .                                        reinforced.Polished. (Optional: Nickel plated).

- Key                                : Brass.Nickel plated.Multiwave. 3 pieces.

- Cam                               : Sintered steel.

- Springs                          : Phosohorus bronze.

- Pins                                : Profile formed MS 58 brass.

- Type                              : 63 mm. (v 224 A) / 68 mm. (V 224 B)

- Pieces per carton box  : 36 pieces.

T O P K A P I    K İ L İ T

## V 226    A/B/C

GÖMME KİLİT BARELİ

- Gövde            : MS 58 Pirinç.Standart profil.Delinmeye karşı çelik pimlerle                          takviyeli.Nikel kaplamalı. (Opsiyonel: Zamak).

- Anahtar         : Pirinç.Nikel kaplamalı.Multikanallı. 3 adet. (Opsiyonel:                                        .                       Bilyalı / 5 adet).

- Kam              : Özel sinter döküm.

- Yaylar           : Fosfor bronz.

- Pimler           : MS 58 özel çekme pirinç.

- Tip                 : 83 mm. (V 226 A) / 90 mm. (V 226 B) / 100 mm. (V 226 C)

- Koli içi adedi : 36 adet.

MORTISE LOCK STANDART CYLINDER

- Case                              : MS 58 Brass.Standart profile.Anti-drill pins                                .                                        reinforced.Nickel plated. (Optional: Zinc Alloy)

- Key                               : Brass.Nickel plated.Multiwave. 3 pieces. (Optional: High .                                   security with digital technology / 5 pieces).

- Cam                              : Sintered steel.

- Springs                         : Phosohorus bronze.

- Pins                               : Profile formed MS 58 brass.

- Type                             : 83 mm. (V 226 A) / 90 mm. (V 226 B) / 100 mm. (V 226 C)

- Pieces per carton box : 36 pieces.

T O P K A P I    K İ L İ T

V 227

GÖMME KİLİT BARELİ

- Gövde           : MS 58 pirinç.Standart profil.Delinmeye karşı çelik pimlerle                           takviyeli.Parlatılmış. (Opsiyonel: Nikel kaplamalı).

- Anahtar        : Pirinç.Nikel kaplamalı.Multikanallı. 5 adet.Bilyalı.

- Kam              : Özel sinter döküm.

- Yaylar           : Fosfor bronz.

- Pimler           : MS 58 özel çekme pirinç.

- Tip                 : 68 mm.

- Koli içi adedi : 36 adet.

MORTISE LOCK SYSTEM CYLINDER

- Case                           : MS 58 brass.Standart profile.Anti-drill pins                                                                                  .                                     reinforced.Polished. (Optional: Nickel plated).

- Key                             : Brass.Nickel plated.Multiwave. 5 pieces.High security with                               .                                     digital technology.

- Cam                            : Sintered steel.

- Springs                       : Phosohorus bronze.

- Pins                             : Profile formed MS 58 brass.

- Type                            : 68 mm.

- Pieces per carton box: 36 pieces.

T O P K A P I    K İ L İ T

## V 229

TİRAJLI KİLİT SİLİNDİR SETİ

- B.Barel         : Zamak.Pirinç kaplamalı.

- K.Barel         : Zamak.Pirinç kaplamalı.

- B.Tüp            : MS 58 Pirinç.

- K.Tüp            : MS 58 Pirinç.

- Anahtar        : Pirinç. Nikel kaplamalı. Multikanallı. 3 adet.

- Yaylar           : Fosfor bronz.

- Pimler           : MS 58 özel pirinç.

- Boru              : Çelik.Pirinç kaplamalı.

- Koli içi adedi : 36 adet.

CYLINDER SET FOR RIM LOCK

- L.Cylinder                    : Zinc alloy.Brass plated.

- S.Cylinder                    : Zinc alloy.Brass plated.

- L.Center Cylinders     : MS 58 Brass.

- S.Center Cylinders      : MS 58 Brass.

- Key                               : Brass. Nickel plated. Multiwave. 3 pieces.

- Springs                         : Phosphorus bronze.

- Pins                               : Profile formed MS 58 brass.

- Tube                              : Steel.Brass plated.

- Pieces per carton box  : 36 pieces.

T O P K A P I    K İ L İ T

## L 401

AYARLI UZUN GÖMME PVC KAPI KİLİDİ KARŞILIĞI

- Gövde                 : Çelik.Krom kaplamalı.Dikdörtgen.

- Dil Merkezi         : Zamak.Krom kaplamalı.

- Koli içi adedi      : 250 adet.

MORTICE PVC DOOR LOCK ADJUSTABLE LONG STRIKER

- Case                               : Steel.Chrome plated.Rectangle.

- Latch Centre                 : Zinc alloy.Chrome plated.

- Pieces per carton box   : 250 pieces.

T O P K A P I    K İ L İ T

## L 404

AYARLI KISA GÖMME PVC KAPI KİLİDİ KARŞILIĞI

- Gövde                 : Çelik.Krom kaplamalı.Dikdörtgen.

- Dil Merkezi         : Zamak.Krom kaplamalı.

- Koli içi adedi      : 250 adet.

MORTICE PVC DOOR LOCK ADJUSTABLE SHORT STRIKER

- Case                              : Steel.Chrome plated.Rectangle.

- Latch Centre                : Zinc alloy.Chrome plated.

- Pieces per carton box  : 250 pieces.